- 附件：

- 沈阳药科大学2014年学校大中修计划项目清单

一、屋面防水层大修项目

1. 主楼外语听音室漏雨、老科研楼西侧科六教室漏雨、多层三楼西侧外阳台漏雨，需做防水。

2. 机关楼屋面防水。

3. 化工楼局部屋面防水。

4. 学生公寓3、4、7#楼屋面局部防水。

5. 老干部处平房屋面防水。

6. 老制药楼屋面漏雨防水。

二、给排水管道系统大修项目

1. 西院多层更换给水管道。

2. 浴池更换室外管线排水井制作。

3. 学生食堂地下部分排水管线更换。

4. 食堂自来水支线更换并加装水表。

5. 化工楼207、222、223实验室下水管更换。

三、电气大修项目

1. 老制药楼电气供电主线路安装。

2. 变电所1号2号变压器负荷调整。

3. 学校动物中心道路加装路灯。

四、土建大修项目

1. 全校各楼外墙皮空鼓、脱落维修。

2. 2号学生公寓楼楼顶防火通道门木门更换为防火铁门，1至7楼配电室木门更换为防火铁门。

3. 学校西门增加排水沟,门上做落水管。

4. 更换学生食堂锅炉房屋面彩钢瓦，学生食堂锅炉房烟道大修理。

5． 主楼南阳台加固维修。

五、室内粉饰维修项目

1. 保卫处办公室内墙粉饰，老干部处内墙粉饰。

2. 化工楼部分实验室内墙粉饰。

3. 学生公寓部分房间内墙粉饰。

4. 老制药楼房间墙皮内墙粉饰。

六、供暖管线更换项目

1. 九号楼进户管线及楼内地沟管线更换。

2. 图书馆楼内地沟DN100以下管线更换。

3. 图书馆门前供暖主管线加装中间阀门、多层到五爱街45-1供暖阀门更换、学生食堂供暖进户阀门更换。

4. 更换老制药楼供暖支线。

5. 更换老科研楼楼供暖回水管线及进户支线。

6. 更换化工楼供暖支线。

7. 更换变电所暖气管网。

8. 学校药品库地下供暖管网更换、室内管线局部更换。

9. 十六层局部供暖管线、阀门更换。

七、其他维修项目

1. 学生食堂室内煤气部分管道大修理。

2. 学生食堂蒸汽管道更换。

3. 食堂西侧玻璃幕墙清洗、外门顶部装饰带维修、食堂东侧门斗维修。

4. 2#楼安装限电装置。

5. 更换1、2号炉除渣机槽。

6. 安装一台132KW循环泵变频柜。

7. 在原补水泵变频柜内安装一台变频器。

8. 东部锅炉房1、2号锅炉引风机大修理。

9. 浴池锅炉炉墙炉拱重新砌筑。

以上大中修项目共41项。

沈阳药科大学后勤管理处

2014年3月26日